## German
name | isNorm | title | resource | shortDescription | source | applicationArea | classification | focus | lifeCyclePhase | targetGroup | scale | alternatives | developmentState | furtherInformation | released | image | license | accessibility | programmingLanguages | provider
ISO 14064 | 1 | Validierung und Verifzierung von Treibhausgasen | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-14064-1/291289049 | Die ISO 14064 ist eine dreiteilige Normenreihe und bietet Unternehmen eine geeignete Grundlage zur Bestimmung, Bilanzierung und Verifizierung von Treibhausgasemissionen. | ENEKA - Energiekartenkartografie
BISKO | 1 | Bilanzierungs-Systematik Kommunal | https://www.ifeu.de/publikation/bisko-bilanzierungs-systematik-kommunal/ | Der BISKO-Standard ermöglicht eine Standardisierung der kommunalen Treibhausgasbilanzen und stärkt diese somit als Klimaschutz-Monitoring-Instrument. | ENEKA - Energiekartenkartografie
ANSI / ASHRAE Standard 140-2017 | 1 | Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs | https://webstore.ansi.org/Standards/ASHRAE/ansiashraestandard1402017 | Methodik zur Validierung von Energiesimulation. Das Ziel ist es hierdurch Limitierungen und Fehler in der Software zu finden. | Hottgenroth Software Katalog
ASR A4.1 | 1 | Technischen Regeln für Arbeitsstätten - Sanitärräume | https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A4-1.pdf?__blob=publicationFile&v=6 | Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder. Diese ASR A4.1 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 14095 | 1 | Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen | https://www.beuth.de/de/norm/din-14095/97665752 | Die Norm enthält Anforderungen an Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen und dient der Vereinheitlichung der von der Feuerwehr für bestimmte bauliche und technische Anlagen (z. B. Werksgelände) benötigten Pläne. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 18599 | 1 | Energetische Bewertung von Gebäuden | https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nabau/auslegungendinv18599-68632 | Die Vornormenreihe DIN V 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden“ stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur bestimmungsgemäßen Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und Beleuchtung von Gebäuden notwendig sind. | Hottgenroth Software Katalog
DIN EN 12831-1 | 1 | Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 1: Raumheizlast, Modul M3-3 | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-12831-1/261292587 | Diese Europäische Norm umfasst Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast für Einzelräume, Gebäudeeinheiten und Gebäude, wobei die Norm-Heizlast als die Wärmezufuhr (Leistung) definiert ist, die benötigt wird, um die geforderte Norm-Innentemperatur unter Norm-Außenbedingungen bereitzustellen. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 1988-300 | 1 | Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen - Teil 300: Ermittlung der Rohrdurchmesser; Technische Regel des DVGW | https://www.beuth.de/de/norm/din-1988-300/151964210 | Die zukünftige Norm gilt in Verbindung mit den Reihen DIN 1988 und DIN EN 806 für Planung, Errichtung, Änderung, Instandhaltung und Betrieb von Trinkwasser-Installationen in Gebäuden und auf Grundstücken und dient zur Ermittlung der Rohrdurchmesser für die Trinkwasserleitungen sowie zur Bestimmung der Bauteilgrößen (Zirkulationsleitungen, Pumpe, Drosselventile) für ein Zirkulationssystem. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 4108 Beiblatt 2 | 1 | Beiblatt 2: Wärmebrücken - Planungs- und Ausführungsbeispiele | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-4108-beiblatt-2/a994ac6c-e407-4ca8-819b-f0dfdb53f605 | Dieses Beiblatt enthält Planungsbeispiele zur Verminderung von Wärmebrückenwirkungen. Das Beiblatt stellt Prinzipien von Anschlussdetails aus dem Hochbau dar. Dargestellt werden Planungs- und Ausführungsbeispiele nur unter dem Aspekt des Wärmeschutzes. Andere bauphysikalische und sonstige konstruktive Anforderungen bedürfen der objektbezogenen und fallspezifischen Berücksichtigung durch den Anwender. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 4108-2 | 1 | Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz | https://www.beuth.de/de/norm/din-4108-2/167922321 | Diese Norm legt die Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen sowie im Bereich von Wärmebrücken in der Gebäudehülle von Hochbauten fest. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 4701-10/12 | 1 | Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden und für die Berechnung der Kessel- und Heizkörpergrößen von Heizungsanlagen | https://www.beuth.de/de/vornorm/din-v-4701-10/37199675 | zurückgezogen? | Hottgenroth Software Katalog
DIN 4108-6 | 1 | Teil 6: Berechnung des Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs | https://www.beuth.de/de/vornorm/din-v-4108-6/63939447 | Norm zurückgezogen 2021-07 | Hottgenroth Software Katalog
DIN EN 12056-2 | 1 | Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil 2: Schmutzwasseranlagen, Planung und Berechnung | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-en-12056-2/50c02486-c212-49e0-a383-09688d4844e5 | Diese Norm legt Grundsätze fest, die sowohl bei der Planung als auch bei der hydraulischen Berechnung zu beachten sind. | Hottgenroth Software Katalog
DIN EN 12056-3 | 1 | Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil 3: Dachentwässerung, Planung und Bemessung | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-en-12056-3/ae6fbe2a-a52b-40b0-9892-e4a25941b808 | Diese Norm beschreibt eine Methode zur Berechnung der hydraulichen Leistungsfähigkeit von Dachentwässerungssystemen. Es werden auch die Regeln für die Planung und Auslegung der Dachentwässerungssysteme festgelegt, soweit sie das Abflussvermögen beeinflussen. | Hottgenroth Software Katalog
GPC | 1 | Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories - kurz Greenhouse Gas Protocol | https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-standard-cities | Das GPC bietet ein robusten Rahmen um Treibhausgase auf Stadtgebieten zu bilanzieren und dokumentieren. | https://ghgprotocol.org/
DIN EN 1264-1 | 1 | Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 1: Definitionen und Symbole | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-1264-1/332536841 | EN 1264 behandelt flächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme und richtet sich an Systeme für die thermische Behaglichkeit. EN 1264-1 beschreibt Systemtypen und Eigenschaften von flächenintegrierten Strahlungsheiz- und Kühlsystemen mit Wasserdurchströmung. | Hottgenroth Software Katalog
DIN EN ISO 10077-02 | 1 | Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen | https://www.beuth.de/de/norm-entwurf/din-en-iso-10077-2/13096956 | NORM-ENTWURF [ZURÜCKGEZOGEN] | Hottgenroth Software Katalog
DIN EN 12831-Beiblatt 2 | 1 | Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Beiblatt 2: Vereinfachtes Verfahren zur Ermittlung der Gebäude-Heizlast und der Wärmeerzeugerleistung | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-en-12831-beiblatt-2/e265a25d-9a82-43b8-b455-461b8b4e9119 | Dieses Beiblatt beschreibt vereinfachte Verfahren zur näherungsweisen Ermittlung der Heizlast eines Gebäudes. | Hottgenroth Software Katalog
EN 1264-1 | 1 | Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 1: Definitionen und Symbole | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-1264-1/332536841 | EN 1264 behandelt flächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme und richtet sich an Systeme für die thermische Behaglichkeit. EN 1264-1 beschreibt Systemtypen und Eigenschaften von flächenintegrierten Strahlungsheiz- und Kühlsystemen mit Wasserdurchströmung. | Hottgenroth Software Katalog
DVGW-TRGI 2018 | 1 | Technische Regel für Gasinstallationen (TRGI) | https://www.dvgw.de/themen/gas/installation-und-anwendung/hausinstallation-und-trgi | Die Technische Regel für Gasinstallationen (TRGI) ist die wichtigste Vorschrift für alle Experten des Gasfaches. Als Standardwerk unterstützt sie beim rechtssicheren und technisch korrekten Arbeiten. Die Regel wurde im Oktober 2018 komplett überarbeitet und veröffentlicht. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 276 | 1 | Kosten im Bauwesen | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-276/c2c8d430-8f0d-465c-b1cd-bb12f1febad5 | Diese Norm gilt für die Kostenplanung im Bauwesen, insbesondere für die Ermittlung und die Gliederung von Kosten. Sie erstreckt sich auf die Kosten von Hochbauten, Ingenieurbauten, Infrastrukturanlagen und Freiflächen sowie die damit zusammenhängenden projektbezogenen Kosten. | Hottgenroth Software Katalog
EN 13384-2 | 1 | Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren Verbrennungseinrichtungen | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-13384-2/309547568 | Dieser Teil der Normenreihe EN 13384 legt Berechnungsverfahren für die wärme- und strömungstechnischen Eigenschaften von Abgasanlagen mit mehreren Verbrennungseinrichtungen fest. | Hottgenroth Software Katalog
DIN V 18599-9 | 1 | Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-v-18599-9/942b0d0c-0d01-4a08-8625-395876dfb6b0 | Diese Norm beschreibt Verfahren zur Bewertung der Stromerzeugung im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Gebäude: Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), Photovoltaik und Wind-Energie-Anlagen. | Hottgenroth Software Katalog
DIN SPEC 15240 | 1 | Energetische Bewertung von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden - Energetische Inspektion von Klimaanlagen | https://www.beuth.de/de/technische-regel/din-spec-15240/300937690 | Diese DIN SPEC legt Inhalte und Anforderungen an die Energetische Inspektion fest. Sie gilt für Klimaanlagen und Lüftungsanlagen in Nichtwohngebäuden. | Hottgenroth Software Katalog
DIN EN ISO 10211 | 1 | Wärmebrücken im Hochbau - Wärmeströme und Oberflächentemperaturen - Detaillierte Berechnungen | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-10211/255670040 | Dieses Dokument legt die Spezifikationen für geometrische dreidimensionale und zweidimensionale Modelle von Wärmebrücken zur numerischen Berechnung - von Wärmeströmen zur Abschätzung der Gesamtwärmeverluste eines Gebäudes oder Gebäudeteils und - der niedrigsten Oberflächentemperaturen zur Abschätzung des Risikos einer Tauwasserbildung fest. | Hottgenroth Software Katalog
EN ISO 6946 | 1 | Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-6946/255315365 | Dieses Dokument legt das Verfahren zur Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes und des Wärmedurchgangskoeffizienten von Bauteilkomponenten und Bauteilen fest, wobei Türen, Fenster und andere verglaste Einheiten, Vorhangfassaden, Bauteilkomponenten, über die ein Wärmeaustausch mit dem Baugrund stattfindet, und als luftdurchlässig konzipierte Bauteilkomponenten ausgenommen sind. | Hottgenroth Software Katalog
EN ISO 13788 | 1 | Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und Bauelementen - Raumseitige Oberflächentemperatur zur Vermeidung kritischer Oberflächenfeuchte und Tauwasserbildung im Bauteilinneren | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-13788/165528681 | Diese Norm gibt vereinfachte Verfahren an zur Berechnung a) der raumseitigen Oberflächentemperatur von Bauteilen oder Bauelementen, unterhalb der bei der gegebenen Innentemperatur und relativen Luftfeuchte ein Befall durch Schimmel wahrscheinlich ist b) zum Zwecke der Beurteilung des Risikos der Tauwasserbildung im Bauteilinneren infolge von Wasserdampfdiffusion. | Hottgenroth Software Katalog
EN 13384-1 | 1 | Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 1: Abgasanlagen mit einer Verbrennungseinrichtung | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-13384-1/309547111 | Diese Europäische Norm legt wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren von Abgasanlagen mit einer Verbrennungseinrichtung fest. Diese Europäische Norm gilt sowohl für Unterdruck- als auch für Überdruckanlagen in feuchter und trockener Betriebsweise. | Hottgenroth Software Katalog
ÖNORM EN 12831-3 | 1 | Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen - Teil 3: Dimensionierung von Trinkwassererwärmungsanlagen und Bedarfsbestimmung, Modul M8-2, M8-3 | https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/623071/OENORM_EN_12831-3_2018_01_15 | Diese Europäische Norm beschreibt ein Verfahren zur Berechnung der Leistung und des Speichervolumens, die zur Bemessung von Anlagen zur Trinkwassererwärmung erforderlich sind. Die Anwendbarkeit erstreckt sich von direkten Trinkwassererwärmern (kein Speichervolumen und eine vergleichsweise große effektive Wärmeleistung) bis hin zu größeren Speicheranlagen mit einer vergleichsweise geringen Wärmeleistung und großen Speichervolumina). | Hottgenroth Software Katalog
VDI 4650 | 1 | Berechnung der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen | https://www.vdi.de/richtlinien/unsere-richtlinien-highlights/vdi-4650 | Die Richtlinienreihe VDI 4650 befasst sich mit Elektrowärmepumpen, insbesondere zur Versorgung von Wohngebäuden mit Wärme für Raumheizung und Trinkwarmwasserbereitung. Um den technischen Fortschritt (z.B. andere Kältemittel, andere Verdichtertechnologien, Leistungsregelung) für die Berechnung der Jahresarbeitszahl besser abzubilden, wurden auf Basis der Ergebnisse der Feldmonitoringprojekte des Fraunhofer ISE wichtige Erkenntnisse aus der Praxis in die Berechnungen übernommen. | Hottgenroth Software Katalog
VDI 3805 | 1 | Elektronischer Produktdatenaustausch in der TGA | https://www.vdi3805.eu/ | Mit der VDI 3805 wird der Produktdatenaustausch für Komponenten und Anlagen der Heiz-, Raumluft- und Sanitärtechnik im rechnergestützten Planungsprozess geregelt. | Hottgenroth Software Katalog
DIN EN 442-1 | 1 | Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-442-1/207500260 | DIN EN 442, "Heizkörper und Konvektoren" besteht aus folgenden Teilen: Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen Teil 2: Prüfverfahren und Leistungsangabe. Teil 1 der Reihe EN 442 definiert die technischen Spezifikationen und Anforderungen an Heizkörper und Konvektoren, die zum Einbau in Heizungsanlagen in Gebäuden bestimmt sind. | Hottgenroth Software Katalog
ISO 50001 | 1 | Vorgaben für ein systematisches Energiemanagment | https://www.dnv.de/services/zertifizierung-nach-din-en-iso-50001-3370# | ISO 50001 ist eine freiwillige internationale Norm. Sie gilt für Organisationen jeder Größe und enthält Anforderungen für die Einführung, Verwaltung und Verbesserung des Energieverbrauchs und der Energieeffizienz. | ENEKA - Energiekartenkartografie
VDI 6007 Blatt 2 | 1 | Berechnung des instationären thermischen Verhaltens von Räumen und Gebäuden - Fenstermodell | https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-6007-blatt-2-berechnung-des-instationaeren-thermischen-verhaltens-von-raeumen-und-gebaeuden-fenstermodell | Ziel dieser Richtlinie ist es, dem Planer ein leistungsfähiges Werkzeug zur Berechnung energetischer Kenngrößen, speziell des für die sommerlichen Kühllasten entscheidenden Gesamtenergiedurchlassgrads an die Hand zu geben. | Hottgenroth Software Katalog
VDI 6007 Blatt 1 | 1 | Berechnung des instationären thermischen Verhaltens von Räumen und Gebäuden - Raummodell | https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-6007-blatt-1-berechnung-des-instationaeren-thermischen-verhaltens-von-raeumen-und-gebaeuden-raummodell-1 | Das in dieser Richtlinie beschriebene Rechenverfahren dient als Grundlage für Berechnungen des instationären thermischen Verhaltens von Räumen und Gebäuden. Es ermöglicht die Berechnung von Lasten und Raumtemperaturen unter Berücksichtigung der thermischen Eigenschaften der Bauteile sowie deren instationäres Verhalten (adiabat/nicht adiabat). | Hottgenroth Software Katalog
ISO 50006 | 1 | Energiemanagementsysteme – Messung der energiebezogenen Leistung unter Nutzung von energetischen Ausgangsbasen (EnB) und Energieleistungskennzahlen (EnPI) – Allgemeine Grundsätze und Leitlinien | https://www.energiemanagement-und-energieeffizienz.de/energie-lexikon/din-iso-50006/ | Die DIN ISO 50006 versteht sich als Leitfaden hin zu aussagekräftigen Energieleistungskennzahlen und einer soliden energetischen Ausgangsbasis. | ENEKA - Energiekartenkartografie
DIN 14675 | 1 | Brandmeldeanlagen | https://www.dgwz.de/din-14675-brandmeldeanlagen | Die neue DIN 14675-1 beschreibt den Aufbau und Betrieb von Brandmeldeanlagen, während die DIN 14675-2 Anforderungen an Fachfirmen definiert. Fester Bestandteil der beiden Normenteile ist das Phasenmodell vom Brandmelde- und Alarmierungskonzept bis hin zur Instandhaltung von BMA, in das die Phasen der DIN EN 16763 übernommen wurden. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 18017-3 | 1 | Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster - Teil 3: Lüftung mit Ventilatoren | https://www.beuth.de/de/norm/din-18017-3/351891559 | Die Norm DIN 18017-3 gilt für Entlüftungsanlagen mit Ventilatoren zur Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster in Wohnungen und in ähnlichen Aufenthaltsbereichen, zum Beispiel Wohneinheiten in Hotels. Die Norm setzt voraus, dass ein dem Abluftvolumenstrom entsprechender Außenluftstrom über Undichtheiten in der Gebäudehülle und gegebenenfalls über Außenbauteil-Luftdurchlässe, vom Freien über die Wohn- und Aufenthaltsräume beziehungsweise über eine Zuluftleitung direkt in die Ablufträume nachströmen kann. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 1946-6 | 1 | Raumlufttechnik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen | https://www.beuth.de/de/norm/din-1946-6/117527018 | Die Norm gilt für die freie und für die ventilatorgestützte Lüftung von Wohnungen und gleichartig genutzten Raumgruppen (Nutzungseinheiten). Die für die Planung, die Ausführung und Inbetriebnahme, den Betrieb und die Instandhaltung notwendigen Lüftungs-Komponenten beziehungsweise Geräte für Einrichtungen zur freien Lüftung und für ventilatorgestützte Lüftungssysteme werden unter Berücksichtigung bauphysikalischer, lüftungstechnischer, hygienischer sowie energetischer Gesichtspunkte beschrieben. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 1986-100 | 1 | Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056 | https://www.beuth.de/de/norm/din-1986-100/264064948 | Die Norm legt im Interesse der öffentlichen Sicherheit einheitliche technische Bestimmungen für Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von Entwässerungsanlagen zur Ableitung von Abwasser in Gebäuden und auf Grundstücken in Ergänzung zu DIN EN 12056-1, DIN EN 12056-2, DIN EN 12056-3, DIN EN 12056-4 und DIN EN 12056-5 fest. | Hottgenroth Software Katalog
VDI 2078 | 1 | Berechnung der thermischen Lasten und Raumtemperaturen (Auslegung Kühllast und Jahressimulation) | https://www.vdi.de/richtlinien/unsere-richtlinien-highlights/vdi-2078 | Die Richtlinie VDI 2078 berücksichtigt ein umfangreiches Validierungsverfahren für Programme mit dem Rechenkern nach VDI 6007 Blatt 1 und für beliebige Programme. Dieses Verfahren stellt mit einer großen Zahl von Testbeispielen (mehr als 25 Testbeispiele zu den Richtlinien VDI 2078 und VDI 6007) mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher, dass dasdamit getestete Programm die Anforderungen nach VDI 2078 erfüllt. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 4109-1 | 1 | Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen | https://www.beuth.de/de/norm/din-4109-1/280079001 | Die Norm DIN 4109-1 legt Anforderungen an die Schalldämmung von Bauteilen schutzbedürftiger Räume und an die zulässigen Schallpegel in schutzbedürftigen Räumen in Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden zum Erreichen der beschriebenen Schallschutzziele fest. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 4108-3 | 1 | Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung | https://www.beuth.de/de/norm/din-4108-3/293137277 | Dieses Dokument legt Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für die Planung und Ausführung zum klimabedingten Feuchteschutz in Gebäuden fest. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 4108 | 1 | Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden | https://www.baunetzwissen.de/daemmstoffe/fachwissen/normen/din-4108-waermeschutz-und-energie-einsparung-in-gebaeuden-152334 | Der Geltungsbereich der DIN 4108 erstreckt sich auf die Planung und Ausführung von Aufenthaltsräumen in Hochbauten, die ihrer Bestimmung nach auf normale Innentemperaturen (> 19 °C) beheizt werden. Nebenräume, die zu Aufenthaltsräumen gehören, sind dabei wie Aufenthaltsräume zu behandeln | Hottgenroth Software Katalog
OENORM H 7500-1 | 1 | Heizungssysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast für Gebäude mit einem mittleren U -Wert >= 0,5 W/(m2 · K) | https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/535721/OENORM_H_7500-1_2015_02_15 | Die vorliegende ÖNORM legt Verfahren zur Berechnung der Norm-Wärmeverluste und der Norm-Gebäudeheizlast für Gebäude mit einem mittleren U-Wert mindestens 0,5 W/(m2 . K) unter Auslegungsbedingungen fest. | Hottgenroth Software Katalog
ÖNORM EN 12831-1 | 1 | Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 1: Raumheizlast, Modul M3-3 | https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/623069/OENORM_EN_12831-1_2018_01_15 | Diese Europäische Norm umfasst Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast für Einzelräume, Gebäudeeinheiten und Gebäude, wobei die Norm-Heizlast als die Wärmezufuhr (Leistung) definiert ist, die benötigt wird, um die geforderte Norm-Innentemperatur unter Norm-Außenbedingungen bereitzustellen. | Hottgenroth Software Katalog
DIN EN 442-2 | 1 | Radiatoren und Konvektoren - Teil 2: Prüfverfahren und Leistungsangabe | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-442-2/207503152 | Teil 2 der Reihe EN 442 beruht auf der Erkenntnis, dass die Wärmeleistung als Grundlage für den Handel mit Heizkörpern und Konvektoren dient. Für die Bewertung und den Vergleich verschiedener Produkte ist es deshalb notwendig, sich auf einen einzelnen festgelegten Wert zu beziehen, der nachstehend als Norm-Wärmeleistung bezeichnet wird. | Hottgenroth Software Katalog
EN 13384-3 | 1 | Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 3: Verfahren für die Entwicklung von Diagrammen und Tabellen für Abgasanlagen mit einer Feuerstätte | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-13384-3/81610832 | Diese Europäische Norm enthält eine Anleitung für die Entwicklung von Diagrammen und Tabellen, die zur Vereinfachung der Bestimmung der Leistungsfähigkeit einer Abgasanlage mit einer Feuerstätte nach DIN EN 13384-1 dienen. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 2000 | 1 | Zentrale Trinkwasserversorgung - Leitsätze für Anforderungen an Trinkwasser, Planung, Bau, Betrieb und Instandhlautng der Versorgungsanlagen - Technische Regeln des DVGW |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
EN 1264-2 | 1 | Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 2: Fußbodenheizung: Prüfverfahren für die Bestimmung der Wärmeleistung unter Benutzung von Berechnungsmethoden und experimentellen Methoden | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-1264-2/332537063 | EN 1264 behandelt flächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme und richtet sich an Systeme für die thermische Behaglichkeit. EN 1264-2 legt die Randbedingungen und die Prüfverfahren zur Bestimmung der Wärmeleistung von Warmwasser-Fußbodenheizungen in Abhängigkeit von der Differenz zwischen der Heizmittel- und der Raumtemperatur fest. | Hottgenroth Software Katalog
DIN/TS 12831-1:2020-04 | 1 | Verfahren zur Berechnung der Raumheizlast - Teil 1: Nationale Ergänzungen zur DIN EN 12831-1 | https://www.beuth.de/de/vornorm/din-ts-12831-1/316645651 | Die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1:2017, Abschnitt 6 (ausführliches Standardverfahren) stellt ein anerkanntes und hinreichend genaues Verfahren zur Bestimmung der Raum- und Gebäudeheizlast dar. Diese Berechnungen dienen als Grundlage der Auslegung von Heizungsanlagen. Das vorliegende Dokument regelt die Anwendung sowohl des ausführlichen Verfahrens nach DIN EN 12831-1:2017, Abschnitt 6 als auch der vereinfachten Verfahren nach DIN EN 12831-1:2017, Abschnitt 7 beziehungsweise 8. | Hottgenroth Software Katalog
DIN EN 16798-1 | 1 | Energetische Bewertung von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden - Teil 1: Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-16798-1/349622591 | Die DIN EN 16798-1 beschreibt Aspekte der Eingangsparameter für das Innenraumklima für verschiedene Behaglichkeitskategorien. Dieses Dokument gilt für die Auslegung von raumlufttechnischen Anlagen und beinhaltet Anhaltswerte für die Raumtemperatur. | Hottgenroth Software Katalog
DIN 1988 | 1 | Technische Regeln für die Trinkwasserinstallation (TRWI) |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
EN 806 Teil 1 und 2 | 1 | Technische Regeln für die Trinkwasserinstallation innerhalb von Gebäuden |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
VDI 6023 | 1 | Hygiene bei Planung, Ausführung und Betrieb von Hausinstallationen |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
DVGW-VP 670 | 1 | Anforderunge und Prüfung von Trinkwassererwärmern |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
DVGW W 294 | 1 | Planung, Betrieb und Überwachung von UV-Desinfektionsanlagen in der Wasserversorgung |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
DIN EN 1717 | 1 | Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in der Trinkwasserinstallation und allgemeiner Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhügung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
DIN EN 15450 | 1 | Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
VDI 2081 | 1 | Geräuscherzeugung und Lärmminderung in Raumlufttechnischen Anlagen | https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2081-geraeuscherzeugung-und-laermminderung-in-raumlufttechnischen-anlagen |  | Hottgenroth Software Katalog
DIN 4753 | 1 | Wassererwärmer und Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser; Zwischenmedium-Wärmetauscher |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
DIN 4708 | 1 | Zentrale Wassererwärmungsanlagen für Wohnhäsuer |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
DIN EN 12502 1-5 | 1 | Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
DVGW W 291 | 1 | Reinigung und Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
TrinkwV | 1 | Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
DVGW W551 | 1 | Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen - Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums - Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasser-Installationen | https://www.beuth.de/de/technische-regel/dvgw-w-551/74193855 |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
DVGW W553 | 1 | Bemessung von Zirkulationssystmen in zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen | https://www.beuth.de/de/technische-regel/dvgw-w-553/15961411 |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe
DVGW W 293 | 1 | UV-Anlagen zur Desinfektion von Trinkwasser |  |  | Leitfaden Trinkwassererwärmung - Bundesverband Wärmepumpe

## English
name | isNorm | title | resources | shortDescription | source
ISO 14064 | 1 | Validation and Verification of Greenhouse Gases | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-14064-1/291289049 | The ISO 14064 is a three-part series of standards providing companies with a suitable basis for determining, accounting for, and verifying greenhouse gas emissions | ENEKA - Energy Mapping Cartography
BISKO | 1 | Municipal Accounting System | https://www.ifeu.de/publikation/bisko-bilanzierungs-systematik-kommunal/ | The BISKO standard enables standardization of municipal greenhouse gas inventories, thereby enhancing them as a climate protection monitoring tool | ENEKA - Energy Mapping Cartography
ANSI / ASHRAE Standard 140-2017 | 1 | Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs | https://webstore.ansi.org/Standards/ASHRAE/ansiashraestandard1402017 | Methodology for validating energy simulations. The aim is to identify limitations and errors in the software. | Hottgenroth Software Catalog
ASR A4.1 | 1 | Technical rules for workplaces- Sanitary rooms | https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A4-1.pdf?__blob=publicationFile&v=6 | The Technical Rules for Workplaces (ASR) reflect the state of the art, occupational medicine and hygiene, as well as other established scientific knowledge for the safety and health of employees when setting up and operating workplaces. This ASR A4.1 specifies, within its scope of application, requirements of the ordinance on workplace regulations. | Hottgenroth Software Catalog
DIN 14095 | 1 | Ground plans for components for buildings for fire brigade use | https://www.beuth.de/de/norm/din-14095/97665752 | The standard entails requirements for fire brigade plans for buildings and aims to standardize the plans needed by the fire brigade for certain structural and technical facilities (e.g., factory premises). | Hottgenroth Software Catalog
DIN 18599 | 1 | Energy efficiency of buildings | https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nabau/auslegungendinv18599-68632 | The prestandard series DIN V 18599 "Energy assessment of buildings" provides a method for assessing the overall energy efficiency of buildings. The calculations allow the evaluation of all energy quantities required for the intended heating, hot water supply, air conditioning, and lighting of buildings. | Hottgenroth Software Catalog
| 1 |  | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-12831-1/261292587
DIN 1988-300 | 1 | Codes of practice for drinking water installations - Part 300: Pipe sizing; DVGW code of practice | https://www.beuth.de/de/norm/din-1988-300/151964210 | The future standard, in conjunction with the DIN 1988 and DIN EN 806 series, applies to the planning, construction, modification, maintenance, and operation of drinking water installations in buildings and on properties. It serves to determine pipe diameters for drinking water pipes and to determine component sizes (circulation pipes, pumps, throttle valves) for a circulation system. | Hottgenroth Software Catalog
DIN 4108 Supplement 2 | 1 | Supplement 2: Thermal bridges - Examples for planning and performance, with CD-ROM | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-4108-beiblatt-2/a994ac6c-e407-4ca8-819b-f0dfdb53f605 | This supplement contains examples of planning and performance in order to avoid thermal bridges. It includes diagrams of the details of connections in building construction. Only examples of planning and performance in relation to thermal insulation are given. Other requirements relating to the physical and structural aspects of buildings are specified in existing regulations and shall be complied with. | Hottgenroth Software Catalog
DIN 4108-2 | 1 | Part 2: Minimum requirements to thermal insulation | https://www.beuth.de/de/norm/din-4108-2/167922321 | This standard sets the minimum requirements for the thermal insulation of components as well as in the area of thermal bridges in the building envelope of buildings. | Hottgenroth Software Catalog
DIN 4701-10/12 | 1 | Rules for calculating the heat demand of buildings and for calculating the size of boilers and radiators for heating systems. | https://www.beuth.de/de/vornorm/din-v-4701-10/37199675 | Withdrawn? | Hottgenroth Software Catalog
DIN 4108-6 | 1 | Part 6: Calculation of the annual heat demand and annual heating energy requirement | https://www.beuth.de/de/vornorm/din-v-4108-6/63939447 | Norm zurückgezogen 2021-07 | Hottgenroth Software Catalog
| 1 |  | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-en-12056-2/50c02486-c212-49e0-a383-09688d4844e5
| 1 |  | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-en-12056-3/ae6fbe2a-a52b-40b0-9892-e4a25941b808
GPC | 1 | Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories - a.k.a Greenhouse Gas Protocol | https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-standard-cities | The GPC provides a robust framework for accounting and documenting greenhouse gases in urban areas | https://ghgprotocol.org/
DIN EN 1264-1 | 1 | Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-1264-1/332536841 | EN 1264 covers surface embedded heating and cooling systems installed in buildings and focuses on systems installed for the purpose of thermal comfort. EN 1264-1 describes system types and characteristics of water based surface embedded radiant heating and cooling systems. | Hottgenroth Software Catalog
DIN EN ISO 10077-02 | 1 | Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames | https://www.beuth.de/de/norm-entwurf/din-en-iso-10077-2/13096956 | DRAFT STANDARD [WITHDRAWN] | Hottgenroth Software Catalog
DIN EN 12831- Supplement 2 | 1 | Heating systems in buildings - Method for calculating the standard heat load - Supplement 2: Simplified method for determining the building heat load and the heat generator capacity | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-en-12831-beiblatt-2/e265a25d-9a82-43b8-b455-461b8b4e9119 | This supplement describes simplified methods for the approximate determination of a building's heating load | Hottgenroth Software Catalog
EN 1264-1 | 1 | Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-1264-1/332536841 | EN 1264 covers surface embedded heating and cooling systems installed in buildings and focuses on systems installed for the purpose of thermal comfort. EN 1264-1 describes system types and characteristics of water based surface embedded radiant heating and cooling systems. | Hottgenroth Software Catalog
DVGW-TRGI 2018 | 1 | Technical rule for gas installations (TRGI) | https://www.dvgw.de/themen/gas/installation-und-anwendung/hausinstallation-und-trgi | The Technical Rule for Gas Installations (TRGI) is the most important regulation for all experts in the gas industry. As a standard reference, it assists in working legally and technically correctly. The rule was completely revised and published in October 2018. | Hottgenroth Software Catalog
DIN 276 | 1 | Building costs | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-276/c2c8d430-8f0d-465c-b1cd-bb12f1febad5 | This standard applies to cost planning in the construction industry, particularly for the determination and breakdown of costs. It covers the costs of buildings, civil engineering works, infrastructure facilities, open spaces, and related project-specific costs. | Hottgenroth Software Catalog
EN 13384-2 | 1 | Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one combustion appliance | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-13384-2/309547568 | This part of the EN 13384 series specifies calculation methods for the thermal and flow-technical properties of flue gas systems with multiple combustion appliances. | Hottgenroth Software Catalog
DIN V 18599-9 | 1 | Energy efficiency of buildings - Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting - Part 9: Final and primary energy demand of power generating plants | https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-v-18599-9/942b0d0c-0d01-4a08-8625-395876dfb6b0 | This standard describes procedures for assessing electricity generation in the immediate spatial context of the building: Combined Heat and Power (CHP), photovoltaic, and wind energy systems. | Hottgenroth Software Catalog
DIN SPEC 15240 | 1 | Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Inspection of air-conditioning systems | https://www.beuth.de/de/technische-regel/din-spec-15240/300937690 | This DIN SPEC defines a procedure that is suitable for the inspection of air-conditioning systems and ventilation systems. | Hottgenroth Software Catalog
DIN EN ISO 10211 | 1 | Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-10211/255670040 | This document sets out the specifications for a three-dimensional and a two-dimensional geometrical model of a thermal bridge for the numerical calculation of - heat flows, in order to assess the overall heat loss from a building or part of it, and - minimum surface temperatures, in order to assess the risk of surface condensation. | Hottgenroth Software Catalog
EN ISO 6946 | 1 | Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-6946/255315365 | This document provides the method of calculation of the thermal resistance and thermal transmittance of building components and building elements, excluding doors, windows and other glazed units, curtain walling, components which involve heat transfer to the ground, and components through which air is designed to permeate. | Hottgenroth Software Catalog
EN ISO 13788 | 1 | Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-13788/165528681 | This standard provides simplified procedures for calculating: a) the indoor surface temperature of components or building elements below which, at the given indoor temperature and relative humidity, mold growth is likely, b) the risk of condensation formation inside the component due to water vapor diffusion. | Hottgenroth Software Catalog
EN 13384-1 | 1 | Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one heating combustion | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-13384-1/309547111 | This European Standard specifies thermal and flow-technical calculation methods for flue gas systems with a single combustion appliance. This European Standard applies to both negative and positive pressure systems in wet and dry operating conditions. | Hottgenroth Software Catalog
OENORM EN 12831-3 | 1 | Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3 | https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/623071/OENORM_EN_12831-3_2018_01_15 | This European Standard describes a method for calculating the capacity and storage volume required for the design of hot water systems. The applicability ranges from direct water heaters (no storage volume and relatively large effective heat output) to larger storage systems with relatively low heat output and large storage volumes). | Hottgenroth Software Catalog
VDI 4650 | 1 | Calculation of the seasonal coefficient of performance of heat pumps | https://www.vdi.de/richtlinien/unsere-richtlinien-highlights/vdi-4650 | The VDI 4650 standard deals with electric heat pumps, especially for the supply of residential buildings with heat for space heating and domestic hot water. In order to properly reflect the technical progress (e. g. other refrigerants, other compressor technologies, power control) for the calculation of the seasonal performance factor, important knowledge based on the results of the field monitoring projects of Fraunhofer ISE has been transferred from practise into the calculations. | Hottgenroth Software Catalog
VDI 3805 | 1 | ELectronic product data exchange in the building services | https://www.vdi3805.eu/ | The VDI 3805 standard regulates the product data exchange for components and systems in heating, ventilation, and sanitary engineering within the computer-aided planning process. | Hottgenroth Software Catalog
DIN EN 442-1 | 1 | Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-442-1/207500260 | DIN EN 442, "Radiators and convectors" consists of the following parts: Part 1: Technical specifications and requirements Part 2: Test methods and performance specification. Part 1 of the EN 442 series defines the technical specifications and requirements for radiators and convectors intended for installation in heating systems in buildings. | Hottgenroth Software Catalog
ISO 50001 | 1 | Guidelines for Systematic Energy Management | https://www.dnv.de/services/zertifizierung-nach-din-en-iso-50001-3370# | ISO 50001 is a non-profit international standard. It applies to organizations of all sizes and contains requirements for the implementation, management, and improvement of energy use and energy efficiency. | ENEKA - Energy Mapping Cartography
| 1 | Calculation of transient thermal response of rooms and buildings - Modelling of windows | https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-6007-blatt-2-berechnung-des-instationaeren-thermischen-verhaltens-von-raeumen-und-gebaeuden-fenstermodell | This guideline is intended to offer the planner a high-performance tool for the calculation of energy characteristics, particularly of the total energy transmission coefficient decisive for summertime cooling loads. | Hottgenroth Software Catalog
VDI 6007 Blatt 1 | 1 | Calculation of transient thermal response of rooms and buildings - Modelling of rooms | https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-6007-blatt-1-berechnung-des-instationaeren-thermischen-verhaltens-von-raeumen-und-gebaeuden-raummodell-1 | The calculation method described in this standard serves as the basis for calculations of the instationary thermal response of rooms and buildings. It allows to calculate the loads and room temperatures taking into account the thermal characteristics of the components as well as their instationary response (adiabatic/non-adiabatic). | Hottgenroth Software Catalog
ISO 50006 | 1 | Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance | https://www.energiemanagement-und-energieeffizienz.de/energie-lexikon/din-iso-50006/ | The DIN ISO 50006 serves as a guide towards meaningful energy performance indicators and a solid energy baseline. | ENEKA - Energy Mapping Cartography
DIN 14675 | 1 | Fire detection and fire alarm systems | https://www.dgwz.de/din-14675-brandmeldeanlagen | The new DIN 14675-1 describes the structure and operation of fire alarm systems, while DIN 14675-2 defines requirements for specialist companies. An integral part of both parts of the standard is the phased model from the fire detection and alarm concept to the maintenance of FAS, incorporating the phases of DIN EN 16763. | Hottgenroth Software Catalog
DIN 18017-3 | 1 | Ventilation of bathrooms and toilet rooms without outside windows - Part 3: Ventilation by fans | https://www.beuth.de/de/norm/din-18017-3/351891559 | The standard DIN 18017-3 applies to ventilation systems with fans for ventilating bathrooms and toilet rooms without exterior windows in apartments and similar occupancy areas, such as hotel units. The standard assumes that an outdoor air flow corresponding to the exhaust air flow can flow through leaks in the building envelope and, if necessary, through exterior component air vents, from the outdoors through the living and occupancy areas or directly into the exhaust rooms via a supply air duct. | Hottgenroth Software Catalog
DIN 1946-6 | 1 | Ventilation and air conditioning - Part 6: Ventilation for residential buildings | https://www.beuth.de/de/norm/din-1946-6/117527018 | The standard applies to both natural and mechanically assisted ventilation of apartments and similarly used groups of spaces (usage units). The ventilation components or devices necessary for planning, execution and commissioning, operation, and maintenance for both natural ventilation systems and mechanically assisted ventilation systems are described, taking into account building physics, ventilation technology, hygiene, and energy aspects. | Hottgenroth Software Catalog
DIN 1986-100 | 1 | Drainage systems on private ground - Part 100: Specifications in relation to DIN EN 752 and DIN EN 12056 | https://www.beuth.de/de/norm/din-1986-100/264064948 | The standard establishes uniform technical provisions for the planning, construction, operation, and maintenance of drainage systems for the disposal of wastewater in buildings and on properties in the interest of public safety, in addition to DIN EN 12056-1, DIN EN 12056-2, DIN EN 12056-3, DIN EN 12056-4, and DIN EN 12056-5. | Hottgenroth Software Catalog
VDI 2078 | 1 | Calculation of thermal loads and room temperatures (design cooling load and annual simulation) | https://www.vdi.de/richtlinien/unsere-richtlinien-highlights/vdi-2078 | The VDI 2078 guideline considers a comprehensive validation procedure for programs with the calculation core according to VDI 6007 Part 1 and for other programs. This procedure ensures, with a large number of test examples (more than 25 test examples for the guidelines VDI 2078 and VDI 6007), with high probability that the tested program meets the requirements of VDI 2078. | Hottgenroth Software Catalog
DIN 4109-1 | 1 | Sound insulation in buildings - Part 1: Minimum requirements | https://www.beuth.de/de/norm/din-4109-1/280079001 | The standard DIN 4109-1 specifies requirements of building components regarding the sound insulation in areas in need of protection and to the allowed sound levels in rooms needing protection in residential and non-residential buildings to achieve the described protection objectives of sound insulation are specified. | Hottgenroth Software Catalog
DIN 4108-3 | 1 | Part 3: Protection against moisture subject to climate conditions - Requirements, calculation methods and directions for planning and construction | https://www.beuth.de/de/norm/din-4108-3/293137277 | This document specifies requirements, calculation procedures and instructions for the planning and implementation of climate-related moisture protection in buildings. | Hottgenroth Software Catalog
DIN 4108 | 1 | Thermal protection and energy economy in buildings | https://www.baunetzwissen.de/daemmstoffe/fachwissen/normen/din-4108-waermeschutz-und-energie-einsparung-in-gebaeuden-152334 | The standard specifies minimum requirements to thermal insulation of building components and to avoidance of thermal bridges in the building envelope and gives guidance for design and construction of residential buildings heated as usual temperatures (≥ 19 °C). Ancillary rooms that belong to habitable rooms are to be treated as habitable rooms. | Hottgenroth Software Catalog
OENORM H 7500-1 | 1 | Heating systems in buildings - Method for calculation of the design heat load for buildings with an average U value ≥ 0,5 W/(m2 · K) | https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/535721/OENORM_H_7500-1_2015_02_15 | This OENORM specifies methods for calculating the standard heat losses and the standard building heat load for buildings with an average U-value of at least 0.5 W/(m²·K) under design conditions | Hottgenroth Software Catalog
OENORM EN 12831-1 | 1 | Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 1: Space heating load, Module M3-3 | https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/623069/OENORM_EN_12831-1_2018_01_15 | This European Standard covers procedures for calculating the standard heat load for individual rooms, building units, and buildings, where the standard heat load is defined as the heat supply (power) required to maintain the required standard indoor temperature under standard outdoor conditions. | Hottgenroth Software Catalog
DIN EN 442-2 | 1 | Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-442-2/207503152 | Part 2 of the EN 442 series is based on the recognition that thermal output is the basis for the trade in radiators and convectors. It is therefore necessary to refer to a single defined value, which is referred to below as the standard heat output for the evaluation and comparison of different products. | Hottgenroth Software Catalog
EN 13384-3 | 1 | Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 3: Methods for the development of diagrams and tables for chimneys serving one heating appliance | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-13384-3/81610832 | This European Standard provides guidance for the development of charts and tables aimed at simplifying the determination of the performance of a flue gas system with an appliance according to DIN EN 13384-1 | Hottgenroth Software Catalog
DIN 2000 | 1 | Central drinking water supply - Guidelines regarding requirements for drinking water, planning, construction, operation and maintenance of supply plants - Technical regulations of DVGW |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
EN 1264-2 | 1 | Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Methods for the determination of the thermal output using calculations and experimental tests | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-1264-2/332537063 | EN 1264 deals with surface integrated heating and cooling systems and is directed towards systems for thermal comfort. EN 1264-2 specifies the boundary conditions and test methods for determining the heat output of warm water underfloor heating systems depending on the temperature difference between the heating medium and the room temperature. | Hottgenroth Software Catalog
DIN/TS 12831-1:2020-04 | 1 | Procedure for calculating the space heating load - Part 1: National supplements to DIN EN 12831-1 | https://www.beuth.de/de/vornorm/din-ts-12831-1/316645651 | The heating load calculation according to DIN EN 12831-1:2017, Section 6 (detailed standard method) represents a recognized and sufficiently accurate method for determining the room and building heating load. These calculations serve as the basis for the design of heating systems. This document regulates the application of both the detailed method according to DIN EN 12831-1:2017, Section 6, as well as the simplified methods according to DIN EN 12831-1:2017, Sections 7 and 8. | Hottgenroth Software Catalog
DIN EN 16798-1 | 1 | Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics | https://www.beuth.de/de/norm/din-en-16798-1/349622591 | DIN EN 16798-1 describes aspects of input parameters for indoor climate for various comfort categories. This document applies to the design of HVAC systems and includes reference values for room temperature. | Hottgenroth Software Catalog
| 1 | Codes of practice for drinking water installations |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
EN 806 Part 1 and 2 | 1 | Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
VDI 6023 | 1 | Hygienic aspects of the planning, installation, and operation of domestic installations |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
DVGW-VP 670 | 1 | Requirements and testing for drinking water heating systems |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
DVGW W 294 | 1 | Technical Rules of Devices Equipped with UV Lamps for Drinking Water Disinfection |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
DIN EN 1717 | 1 | Protection against pollution of water intended for human consumption in potable water installations and general requirements for devices to prevent pollution by backflow |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
DIN EN 15450 | 1 | Heating systems in buildings - Design of heat pump heating systems |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
VDI 2081 | 1 | Noise generation and noise reduction in air-conditioning systems | https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2081-geraeuscherzeugung-und-laermminderung-in-raumlufttechnischen-anlagen |  | Hottgenroth Software Catalog
DIN 4753 | 1 | Water heaters and water heating installations for drinking water and service water; Intermediate Medium Heat Exchangers |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
DIN 4708 | 1 | Central heat-water-installations for residential buildings |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
DIN EN 12502 1-5 | 1 | Protection of metallic materials against corrosion |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
DVGW W 291 | 1 | Cleaning and Disinfection of Drinking Water Distribution Systems |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
TrinkwV | 1 | Regulation on the quality of water for human consumption |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
DVGW W551 | 1 | Hot water heating and drinking water piping systems - Technical measures to reduce Legionella growth - Planning, construction, operation, and renovation of drinking water installations | https://www.beuth.de/de/technische-regel/dvgw-w-551/74193855 |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
DVGW W553 | 1 | Measurement of circulation systems in central hot water supply systems | https://www.beuth.de/de/technische-regel/dvgw-w-553/15961411 |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association
DVGW W 293 | 1 | UV-systems for the disinfection of drinking-water |  |  | Drinking water heating guide - Federal Heat Pump Association