## German
id | Strategiekategorie | Kategorie_Kurzbeschreibung_Teaser | Kategorie_Kurzbeschreibung_Lang | Beispiel_1 | Beispiel_2 | Beispiel_1_Überschrift | Beispiel_2_Überschrift | Literatur
0 | Zustandsbeobachter | Zustandsbeobachter können eingesetzt werden, um anhand einzelner Messgrößen beispielsweise den Betrieb zu kontrollieren und aus dem Abgleich verschiedener Messgrößen den Betriebszustand abzuleiten und nur in dem Fall eine Störung zu melden, in dem auffällige Werte gemessen werden. Durch die Verwendung von Zustandsbeobachtern können Systeme mit weniger direkten Sensoren überwacht werden, da sie den internen Zustand des Systems aus den verfügbaren Eingangs- und Ausgangsdaten rekonstruieren können. | Zustandsbeobachter sind Algorithmen aus der Regelungstechnik, die aus bekannten Eingangsgrößen (z. B. Stellgrößen oder messbaren Störgrößen) und Ausgangsgrößen (Messgrößen) eines beobachteten Referenzsystems nicht messbare Größen (Zustände) rekonstruieren. Eingesetzt werden Beobachter z. B. bei Zustandsreglern zur Rekonstruktion nicht messbarer Zustandsgrößen, bei zeitdiskreten Regelungen, bei denen die Messgröße nicht in jedem Zyklus aktualisiert werden kann oder in der Messtechnik als Ersatz für technisch oder wirtschaftlich nicht mögliche Messungen.<br>Beobachter können aber auch eingesetzt werden, um anhand einzelner Messgrößen beispielsweise den Betrieb zu kontrollieren und aus dem Abgleich verschiedener Messgrößen den Betriebszustand abzuleiten und nur in dem Fall eine Störung zu melden, in dem auffällige Werte gemessen werden. Durch die Verwendung von Zustandsbeobachtern können Systeme mit weniger direkten Sensoren überwacht werden, da sie den internen Zustand des Systems aus den verfügbaren Eingangs- und Ausgangsdaten rekonstruieren können.<br>In Bezug auf Datensuffizienz bedeutet dies, dass mit einem Zustandsbeobachter möglicherweise weniger Daten benötigt werden, um den Zustand eines Systems zu überwachen oder zu steuern, da der Beobachter durch den internen Zustand des Systems auf Daten schließen kann, die nicht direkt gemessen werden müssen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn direkte Messungen teuer, schwierig oder ungenau sind. Der Zustandsbeobachter kann die vorhandenen Daten optimal nutzen, um genaue Schätzungen des Systemzustands zu erhalten.
1 | Reduzierung der Datenfrequenz | Die Reduktion der Datenfrequenz kann zur Datensuffizienz beitragen, indem sie die Menge an Daten reduziert, die für die Analyse oder Verarbeitung bereitgestellt werden, ohne dabei wesentliche Informationen zu verlieren. Dabei werden unnötige Redundanzen oder Details eliminiert, während wichtige Informationen erhalten bleiben. | Die Reduktion der Datenfrequenz kann zur Datensuffizienz beitragen, indem sie die Menge an Daten reduziert, die für die Analyse oder Verarbeitung benötigt werden, ohne dabei wesentliche Informationen zu verlieren. Dabei werden unnötige Redundanzen oder Details eliminiert, während wichtige Informationen erhalten bleiben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie eine reduzierte Erhebung von Daten umgesetzt werden kann:<br>Durch Sampling können Datenpunkte aus einem hochfrequenten Datensatz ausgewählt werden, um einen niedriger frequenten Datensatz zu erstellen. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, wie z. B. Zufallsauswahl, gleichmäßiges Abtasten oder Clustering-basiertes Sampling.<br>Anstatt hochfrequente Datenpunkte zu speichern oder zu analysieren, können sie aggregiert werden, um niedriger frequente Daten zu erhalten. Zum Beispiel können Zeitreihendaten über Stunden, Tage oder Wochen aggregiert werden, um Trends und Muster auf einer gröberen zeitlichen Skala zu identifizieren. Dies reduziert die Datenmenge, die analysiert werden muss, während wichtige Informationen beibehalten werden.<br>Durch die Diskretisierung von kontinuierlichen Signalen oder Daten können sie in diskrete Intervalle oder Kategorien unterteilt werden. Dies reduziert die Datenfrequenz, indem kontinuierliche Daten in diskrete Werte umgewandelt werden, was oft ausreicht, um wichtige Informationen zu erhalten.<br>Anstatt kontinuierliche Daten aufzuzeichnen, können nur relevante Ereignisse oder Zustandsänderungen aufgezeichnet werden.
2 | Wirksamkeit der Datenbereitstellung | Die Bereitstellung von Daten für Nutzende kann ein effektiver Weg sein, anschaulich Informationen zur Verfügung zu stellen. Damit können Transparenz gewährleistet, Verhaltensänderungen herbeigeführt oder auch Kontrolle ausgeübt werden. Die Analyse der Wirksamkeit der Datenbereitstellung kann darüber Aufschluss geben, welche Daten für die Nutzenden tatsächlich einen Nutzen bringen oder an welchen ein Interesse besteht. Daraus können Rückschlüsse für eine datensuffiziente Bereitstellung von Daten gezogen werden. | Die Bereitstellung von Daten für Nutzende kann ein effektiver Weg sein, anschaulich Informationen zur Verfügung zu stellen. Damit können Transparenz gewährleistet, Verhaltensänderungen herbeigeführt oder auch Kontrolle ausgeübt werden.<br>Grundsätzlich ist rückblickend die Analyse aufschlussreich, welche Daten für eine längere Betriebsphase tatsächlich einen Nutzen bringen. Als Beispiel seien Feedbacksysteme genannt, die Nutzenden Einblicke in Verbräuche, Handlungsmuster oder Betriebsdaten geben. Mit einer kontinuierlichen hoch aufgelösten Datenbereitstellung können gerade in der Initialphase das Überdenken von Verbrauchsmustern oder auch technische Veränderungen erreicht werden. Längerfristig können oftmals aber nur noch geringe Effekte angestoßen werden, weil das Interesse nicht aufrechterhalten werden kann oder auch Potenziale ausgeschöpft sind. Studien, die die längerfristigen Auswirkungen von Feedback-System auf den Energieverbrauch untersucht haben, kommen zu sehr unterschiedlichen und teils konträren Ergebnissen, so dass die Analyse der längerfristigen Effekte aufschlussreich sein kann (siehe bspw. Aretz et al. (2022), Tiefenbeck et al. (2019))<br>Mit einer Evaluierung der Routinen von den Nutzenden kann abgeschätzt werden, wie das Angebot genutzt wird und auch, mit welcher Datenbereitstellung langfristig noch Effekte erzielt werden. Dies kann beispielsweise durch eine Auswertung der Anzahl der Aufrufe einer Website geschehen oder durch eine Befragung, die auch qualitative Erkenntnisse geben kann, welche Daten im Detail genutzt werden. | Daraus können verschiedene Suffizienzmaßnahmen abgeleitet werden, die insgesamt das Datenvolumen reduzieren können:<br>Die Erfassung der Daten kann reduziert werden, wenn Daten keinen zusätzlichen Nutzen bringen bzw. die Informationen von den Nutzenden nicht nachgefragt werden. Damit kann die Anzahl der Messstellen minimiert werden.<br>Die Verarbeitung bzw. Aufbereitung der Daten kann vereinfacht werden. Dies kann bei rechenintensiven Datenverarbeitungsschritten besonders wirksam sein, zum Beispiel bei den so genannten NILM-Algorithmen (Non-intrusive Load Monitoring), mit denen Gesamtverbrauchsdaten auf einzelne Geräte aufgrund ihrer charakteristischen Muster zurückgeführt werden.<br>Die Frequenz der Datenerfassung kann herabgesetzt werden, wenn eine hoch aufgelöste Datenerfassung keine Wirkung erzielt oder nicht auf Interesse stößt. Auch können nach Einführung eines digitalen Angebots hoch aufgelöste und aufbereitete Daten bereitgestellt werden, die dann nach einer Initialphase mit einer niedrigeren Frequenz als Default-Einstellung fortgeführt werden. Die Phasen der hochaufgelösten Datenerfassung können turnusmäßig oder auf Nachfrage wiederholt werden. |  | Suffizienzmaßnahmen |  | Aretz, Astrid; Ouanes, Nesrine; Stange, Helena; Lenk, Clara; Holzner, Romana; Brischke, Lars-Arvid (2022): Evaluation of the energy saving potential through systematic data collection of the electricity consumption and heating system operation in the building sector. In: Eceee Summer Study proceedings, Ausgabe: Summer Study on energy efficiency: agents of change (2022), S. 1165-1177.;;Tiefenbeck, Verena; Wörner, Anselma; Schöb, Samuel; Fleisch Elgar; Staake, Thorsten (2019): Real-time feedback promotes energy conservation in the absence of volunteer selection bias and monetary incentives. Nature Energy 4, 35–41 (2019). https:/doi.org/10.1038/s41560-018-0282-1.
3 | Datengovernance | Datengovernance unterstützt das Prinzip der Datensuffizienz, indem sie Richtlinien für die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Daten etabliert, die sicherstellen, dass qualitativ hochwertige Daten verfügbar sind, die sowohl leicht zugänglich als auch potenziell nützlich sind. Damit kann die unnötige Speicherung veralteter, nicht genutzter oder unstrukturierter Daten vermieden werden. | Für Unternehmen hat sich der Begriff „Dark Data“ etabliert für Daten, die gesammelt, gespeichert, aber nicht aktiv genutzt oder analysiert werden. Diese ungenutzten Daten entstehen oft im Zuge der täglichen Geschäftstätigkeiten, beispielsweise durch die Erfassung von Kundeninteraktionen, Protokolldaten von Maschinen oder durch die Speicherung von E-Mails und Dokumenten. Obwohl Dark Data potenziell wertvolle Informationen enthalten könnten, werden sie häufig übersehen oder nicht ausreichend analysiert. Das Problem mit diesen Daten ist, dass sie gespeichert werden, oftmals auch doppelt durch Sicherungen, die Nutzenden keinen Überblick haben, welche Daten vorhanden und wie sie auffindbar sind und dadurch Ressourcen von Arbeitskräften und Technologien verschwendet werden.<br>Damit in Forschungsprojekte selbst oder in digitale Anwendungen, die für eine spätere kommerzielle Nutzungsphase entwickelt werden, keine oder wenige Dark Data produziert werden, unterstützt eine Datengovernance die Datensuffizienz, indem sie Richtlinien für die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Daten etabliert, die sicherstellen, dass qualitativ hochwertige Daten verfügbar sind, die sowohl leicht zugänglich als auch potenziell nützlich sind.

## English
id | Strategiekategorie | Kategorie_Kurzbeschreibung_Teaser | Kategorie_Kurzbeschreibung_Lang | Beispiel_1 | Beispiel_2 | Beispiel_1_Überschrift | Beispiel_2_Überschrift | Literatur
0 | Zustandsbeobachter | Zustandsbeobachter können eingesetzt werden, um anhand einzelner Messgrößen beispielsweise den Betrieb zu kontrollieren und aus dem Abgleich verschiedener Messgrößen den Betriebszustand abzuleiten und nur in dem Fall eine Störung zu melden, in dem auffällige Werte gemessen werden. Durch die Verwendung von Zustandsbeobachtern können Systeme mit weniger direkten Sensoren überwacht werden, da sie den internen Zustand des Systems aus den verfügbaren Eingangs- und Ausgangsdaten rekonstruieren können. | Zustandsbeobachter sind Algorithmen aus der Regelungstechnik, die aus bekannten Eingangsgrößen (z. B. Stellgrößen oder messbaren Störgrößen) und Ausgangsgrößen (Messgrößen) eines beobachteten Referenzsystems nicht messbare Größen (Zustände) rekonstruieren. Eingesetzt werden Beobachter z. B. bei Zustandsreglern zur Rekonstruktion nicht messbarer Zustandsgrößen, bei zeitdiskreten Regelungen, bei denen die Messgröße nicht in jedem Zyklus aktualisiert werden kann oder in der Messtechnik als Ersatz für technisch oder wirtschaftlich nicht mögliche Messungen.<br>Beobachter können aber auch eingesetzt werden, um anhand einzelner Messgrößen beispielsweise den Betrieb zu kontrollieren und aus dem Abgleich verschiedener Messgrößen den Betriebszustand abzuleiten und nur in dem Fall eine Störung zu melden, in dem auffällige Werte gemessen werden. Durch die Verwendung von Zustandsbeobachtern können Systeme mit weniger direkten Sensoren überwacht werden, da sie den internen Zustand des Systems aus den verfügbaren Eingangs- und Ausgangsdaten rekonstruieren können.<br>In Bezug auf Datensuffizienz bedeutet dies, dass mit einem Zustandsbeobachter möglicherweise weniger Daten benötigt werden, um den Zustand eines Systems zu überwachen oder zu steuern, da der Beobachter durch den internen Zustand des Systems auf Daten schließen kann, die nicht direkt gemessen werden müssen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn direkte Messungen teuer, schwierig oder ungenau sind. Der Zustandsbeobachter kann die vorhandenen Daten optimal nutzen, um genaue Schätzungen des Systemzustands zu erhalten.
1 | Reduzierung der Datenfrequenz | Die Reduktion der Datenfrequenz kann zur Datensuffizienz beitragen, indem sie die Menge an Daten reduziert, die für die Analyse oder Verarbeitung bereitgestellt werden, ohne dabei wesentliche Informationen zu verlieren. Dabei werden unnötige Redundanzen oder Details eliminiert, während wichtige Informationen erhalten bleiben. | Die Reduktion der Datenfrequenz kann zur Datensuffizienz beitragen, indem sie die Menge an Daten reduziert, die für die Analyse oder Verarbeitung benötigt werden, ohne dabei wesentliche Informationen zu verlieren. Dabei werden unnötige Redundanzen oder Details eliminiert, während wichtige Informationen erhalten bleiben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie eine reduzierte Erhebung von Daten umgesetzt werden kann:<br>Durch Sampling können Datenpunkte aus einem hochfrequenten Datensatz ausgewählt werden, um einen niedriger frequenten Datensatz zu erstellen. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, wie z. B. Zufallsauswahl, gleichmäßiges Abtasten oder Clustering-basiertes Sampling.<br>Anstatt hochfrequente Datenpunkte zu speichern oder zu analysieren, können sie aggregiert werden, um niedriger frequente Daten zu erhalten. Zum Beispiel können Zeitreihendaten über Stunden, Tage oder Wochen aggregiert werden, um Trends und Muster auf einer gröberen zeitlichen Skala zu identifizieren. Dies reduziert die Datenmenge, die analysiert werden muss, während wichtige Informationen beibehalten werden.<br>Durch die Diskretisierung von kontinuierlichen Signalen oder Daten können sie in diskrete Intervalle oder Kategorien unterteilt werden. Dies reduziert die Datenfrequenz, indem kontinuierliche Daten in diskrete Werte umgewandelt werden, was oft ausreicht, um wichtige Informationen zu erhalten.<br>Anstatt kontinuierliche Daten aufzuzeichnen, können nur relevante Ereignisse oder Zustandsänderungen aufgezeichnet werden.
2 | Wirksamkeit der Datenbereitstellung | Die Bereitstellung von Daten für Nutzende kann ein effektiver Weg sein, anschaulich Informationen zur Verfügung zu stellen. Damit können Transparenz gewährleistet, Verhaltensänderungen herbeigeführt oder auch Kontrolle ausgeübt werden. Die Analyse der Wirksamkeit der Datenbereitstellung kann darüber Aufschluss geben, welche Daten für die Nutzenden tatsächlich einen Nutzen bringen oder an welchen ein Interesse besteht. Daraus können Rückschlüsse für eine datensuffiziente Bereitstellung von Daten gezogen werden. | Die Bereitstellung von Daten für Nutzende kann ein effektiver Weg sein, anschaulich Informationen zur Verfügung zu stellen. Damit können Transparenz gewährleistet, Verhaltensänderungen herbeigeführt oder auch Kontrolle ausgeübt werden.<br>Grundsätzlich ist rückblickend die Analyse aufschlussreich, welche Daten für eine längere Betriebsphase tatsächlich einen Nutzen bringen. Als Beispiel seien Feedbacksysteme genannt, die Nutzenden Einblicke in Verbräuche, Handlungsmuster oder Betriebsdaten geben. Mit einer kontinuierlichen hoch aufgelösten Datenbereitstellung können gerade in der Initialphase das Überdenken von Verbrauchsmustern oder auch technische Veränderungen erreicht werden. Längerfristig können oftmals aber nur noch geringe Effekte angestoßen werden, weil das Interesse nicht aufrechterhalten werden kann oder auch Potenziale ausgeschöpft sind. Studien, die die längerfristigen Auswirkungen von Feedback-System auf den Energieverbrauch untersucht haben, kommen zu sehr unterschiedlichen und teils konträren Ergebnissen, so dass die Analyse der längerfristigen Effekte aufschlussreich sein kann (siehe bspw. Aretz et al. (2022), Tiefenbeck et al. (2019))<br>Mit einer Evaluierung der Routinen von den Nutzenden kann abgeschätzt werden, wie das Angebot genutzt wird und auch, mit welcher Datenbereitstellung langfristig noch Effekte erzielt werden. Dies kann beispielsweise durch eine Auswertung der Anzahl der Aufrufe einer Website geschehen oder durch eine Befragung, die auch qualitative Erkenntnisse geben kann, welche Daten im Detail genutzt werden. | Daraus können verschiedene Suffizienzmaßnahmen abgeleitet werden, die insgesamt das Datenvolumen reduzieren können:<br>Die Erfassung der Daten kann reduziert werden, wenn Daten keinen zusätzlichen Nutzen bringen bzw. die Informationen von den Nutzenden nicht nachgefragt werden. Damit kann die Anzahl der Messstellen minimiert werden.<br>Die Verarbeitung bzw. Aufbereitung der Daten kann vereinfacht werden. Dies kann bei rechenintensiven Datenverarbeitungsschritten besonders wirksam sein, zum Beispiel bei den so genannten NILM-Algorithmen (Non-intrusive Load Monitoring), mit denen Gesamtverbrauchsdaten auf einzelne Geräte aufgrund ihrer charakteristischen Muster zurückgeführt werden.<br>Die Frequenz der Datenerfassung kann herabgesetzt werden, wenn eine hoch aufgelöste Datenerfassung keine Wirkung erzielt oder nicht auf Interesse stößt. Auch können nach Einführung eines digitalen Angebots hoch aufgelöste und aufbereitete Daten bereitgestellt werden, die dann nach einer Initialphase mit einer niedrigeren Frequenz als Default-Einstellung fortgeführt werden. Die Phasen der hochaufgelösten Datenerfassung können turnusmäßig oder auf Nachfrage wiederholt werden. |  | Suffizienzmaßnahmen |  | Aretz, Astrid; Ouanes, Nesrine; Stange, Helena; Lenk, Clara; Holzner, Romana; Brischke, Lars-Arvid (2022): Evaluation of the energy saving potential through systematic data collection of the electricity consumption and heating system operation in the building sector. In: Eceee Summer Study proceedings, Ausgabe: Summer Study on energy efficiency: agents of change (2022), S. 1165-1177.;;Tiefenbeck, Verena; Wörner, Anselma; Schöb, Samuel; Fleisch Elgar; Staake, Thorsten (2019): Real-time feedback promotes energy conservation in the absence of volunteer selection bias and monetary incentives. Nature Energy 4, 35–41 (2019). https:/doi.org/10.1038/s41560-018-0282-1.
3 | Datengovernance | Datengovernance unterstützt das Prinzip der Datensuffizienz, indem sie Richtlinien für die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Daten etabliert, die sicherstellen, dass qualitativ hochwertige Daten verfügbar sind, die sowohl leicht zugänglich als auch potenziell nützlich sind. Damit kann die unnötige Speicherung veralteter, nicht genutzter oder unstrukturierter Daten vermieden werden. | Für Unternehmen hat sich der Begriff „Dark Data“ etabliert für Daten, die gesammelt, gespeichert, aber nicht aktiv genutzt oder analysiert werden. Diese ungenutzten Daten entstehen oft im Zuge der täglichen Geschäftstätigkeiten, beispielsweise durch die Erfassung von Kundeninteraktionen, Protokolldaten von Maschinen oder durch die Speicherung von E-Mails und Dokumenten. Obwohl Dark Data potenziell wertvolle Informationen enthalten könnten, werden sie häufig übersehen oder nicht ausreichend analysiert. Das Problem mit diesen Daten ist, dass sie gespeichert werden, oftmals auch doppelt durch Sicherungen, die Nutzenden keinen Überblick haben, welche Daten vorhanden und wie sie auffindbar sind und dadurch Ressourcen von Arbeitskräften und Technologien verschwendet werden.<br>Damit in Forschungsprojekte selbst oder in digitale Anwendungen, die für eine spätere kommerzielle Nutzungsphase entwickelt werden, keine oder wenige Dark Data produziert werden, unterstützt eine Datengovernance die Datensuffizienz, indem sie Richtlinien für die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Daten etabliert, die sicherstellen, dass qualitativ hochwertige Daten verfügbar sind, die sowohl leicht zugänglich als auch potenziell nützlich sind.